| D341W通风蝶阀结构特点 |  |
| --- | --- |
| 通风蝶阀采用与阀体相同材料加工成密封圈，其适用温度随阀体选材而定，公称压力≤0.6MPa，本通风蝶阀设计合理，力矩小，操作方便，启闭迅速，重量轻、价格便宜。一般适用于工业、冶金、环保等管道作通风调节介质流量之用。工主要特点为： １、设计新颖、合理，结构独特，重量轻，启闭迅速。 ２、操作力矩小、操作方便，省力灵活。 ３、采用适应的材料以满足低、中、高温不同介质温度及腐蚀性介质。 |  |
| 阀体材料 灰铸铁 ( HT200、HT250 ) 球墨铸铁 ( QT400、QT450 ) 碳钢 (WCB、WCC、LCB) 铬钼钢 (WC5、WC6、WC9) 合金钢 不锈钢 (CF3、CF8、CF3M、CF8M、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti) 内件材料 不锈钢 ( 2Cr13、1Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、304、316、304L、 316L ) 碳钢 铬钼钢 特殊钢 驱动方式 手动、蜗轮传动、电动、 气动、 |  |
| 主要技术参数 |  |
| 主要外形和连接尺寸 |