主要性能规范
Chief Proprty And Specifieation

| 公称压力（MPa） Normal Pressure | 0.6、1.0、1.6 (150LB) |
| --- | --- |
| 壳体试验（MPa） Shell Test | 0.9、1.5、2.4 |
| 密封试验（MPa） Seal Teat | 0.66、1.1、1.8 |
| 工作温度 Working Temperation | ≤100℃ |
| 使用介质 Applicable Medium | 纸浆、污水、煤渣、灰渣 Mortar Mixture,Dregs with Water Proportion |

主要零部件材质
Material Of Main Part

| 体、盖Body、Bonnet | 不锈钢、碳钢、灰铸铁 S.S、C.S、C.I |
| --- | --- |
| 闸板Disc | 碳钢、不锈钢 C.S、S.S |
| 阀杆Stem | 不锈钢 S.S |
| 密封面Sealing | 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 Rubber、PTFE、S.S、Carbide Alioy |

主要外形及连接尺寸
Main External And Connecting Dimensions(mm)

| DN | L | D | D1 | n-d | H | □a×a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 48 | 165 | 125 | 4-18 | 547 | 80×80 |
| 65 | 48 | 180 | 145 |  | 607 |  |
| 80 | 50 | 195 | 160 |  | 632 | 100×100 |
| 100 | 50 | 218 | 180 | 8-18 | 742 | 115×115 |
| 125 | 57 | 255 | 210 |  | 820 | 145×145 |
| 150 | 57 | 280 | 240 |  | 900 |  |
| 200 | 70 | 342 | 295 | 8-23 | 1130 | 220×220 |
| 250 | 70 | 402 | 350 | 12-23 | 1252 |  |
| 300 | 76 | 480 | 400 |  | 1480 | 270×270 |
| 350 | 76 | 530 | 460 | 16-23 | 1643 |  |
| 400 | 89 | 594 | 515 | 16-25 | 1776 |  |
| 450 | 89 | 635 | 565 | 20-25 | 1970 |  |
| 500 | 114 | 680 | 620 |  | 2157 | 340×340 |
| 600 | 114 | 805 | 725 | 20-30 | 2476 |  |

本产品适用法兰: 国标JB 0.6mpa 1.0mpa 1.6mpa 美标ANSI 125LB 150LB 德标DIN 125LB 150LB 日标JIS 5k 10k